Приборные осцилляции в данных КА RHESSI и методы их выявления

Зимовец И.В. (1), Inglis A. (2), Nakariakov V.M. (2), Струминский А.Б. (1)

(1) Институт космических исследований РАН, Москва, Россия

(2) Physics Department, University of Warwick, Coventry, UK

АБСТРАКТ

На сегодняшний день единственным инструментом, выполняющим пространственно-разрешенные наблюдения Солнца в диапазоне жесткого рентгеновского излучения, является космический аппарат NASA – RHESSI. В работе обсуждается один “приборный” эффект RHESSI, которому ранее не было уделено должного внимания.

Показано, что гармонические осцилляции темпов счета рентгеновских детекторов RHESSI, наблюдаемые в некоторых солнечных вспышках с периодом в несколько десятков секунд и глубиной модуляции менее 20%, являются следствием нутации аппарата. В некоторых случаях этот эффект может привести к ошибочной интерпретации природы осцилляций. Приведено краткое руководство по выявлению “приборных” осцилляций указанного типа в темпах счета детекторов RHESSI.