Цифровая Пулковская стеклотека

Звонарева Л.Н. (1), Канаева Н.Г. (1), Парфенов А.Н. (2), Поляков Е.В. (1), Ратникова З.К. (1), Хохлов Г.А. (1), Цекмейстер С.Д. (1), Чудова Т.Е. (1) 

(1) Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия
(2)  ООО «Дизайн»,  Россия

АБСТРАКТ

Представлены результаты работы по созданию цифровой Пулковской стеклотеки за весь период фотографических наблюдений (1893-2005 гг.). За указанный период в Пулкове накоплено около 40 тысяч астрофотографий.  К настоящему времени все они, за малым исключением,  отсканированы на планшетных сканерах  с разрешением от 600 до 1200 dpi,  размещены на электронных носителях и составляют «обзорную» компоненту БД, дающую представление об общем виде пластинок, надписях и отметках на них. Высокоточная оцифровка выполняется на астрографической измерительной машине (АИК) «Фантазия», обеспечивающей разрешение 8000 dpi и позиционную точность сканов 100, в перспективе 10 нм. Цифровые объекты, полученные на «Фантазии», составляют «точную» компоненту БД, пригодны для измерений при решении астрономических задач и обеспечивают более высокую повторяемость результатов, нежели измерения исходного фотоматериала. Третья компонента – метаданные - извлеченные из журналов наблюдений атрибуты пластинки, такие как инструмент, объект, координаты, время, наблюдатель, сведения о состоянии пластинки, её метонахождении и пр., всего 28 параметров. Объем «обзорной» компоненты БД и метаданных не превышает 1 ТБ. Пластинки, оцифрованные на «Фантазии» к настоящему времени, занимают 3 ТБ, для всей стеклотеки потребуется 40-50 ТБ. Локальная БД позволяет получить доступ к данным и их выборку по всем 28 параметрам. Часть данных пока в очень урезанном виде выложена в сеть, выборка  осуществляется по основным атрибутам:  инструменту, именам объектов, координатам, дате, номерам пластинок, наблюдателю. В состав матобеспечения для работы с данными входят пакеты визуализации, обработки и манипулирования изображениями, а также программы распознавания, отождествления, позиционных и фотометрических измерений.