О реализации проекта поисковых работ по улучшению точности и быстродействия антенной системы РАТАН-600

Богод В.М. (1), Рябуха В.С. (1), Хайкин В.Б. (1), Призов П.В. (1), Лебедев М.А. (1), Стороженко А.А. (1), Хенталов А.В. (2), Рябуха Ю.В (3) Яковлев С.В.(4)

(1) Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия.

(2) Северный завод, г. Санкт-Петербург

(3) ВНУЦ, г.Санкт-Петербург

(4) ИнРИТеХ, г.Санкт-Петербург

Сообщается о проведении комплекса поисковых работ с целью повышения эффективности радиотелескопа РАТАН-600 в коротком см-диапазоне и освоения мм-диапазона. Проведенные измерения с высокоточным лазерным трекером, показали, что точность отражательной поверхности, в целом, сохраняется и находится в пределах среднеквадратичной погрешности 0.2-0.5 мм, и может быть существенно скорректирована при применении методов лазерной геодезии. Основной источник ошибок находится в устаревших механизмах перемещения, точность которых не соответствует точности перемещаемой поверхности отражательных элементов (ОЭ). Современные технологии позволяют значительно повысить скорость и точность перемещения ОЭ, что в сочетании с современными возможностями цифрового управления существенно улучшит наблюдательные возможности инструмента во многих задачах наблюдательной радиоастрономии. Обсуждаются результаты измерений модернизированных ОЭ.