Двухдиапазонный S\X блок генераторов шума

Евстигнеев А. А., Лавров А. С., Мардышкин В. В.,

Институт прикладной астрономии РАН, Россия.

АБСТРАКТ

Доклад посвящен двухдиапазонному блоку генераторов шума, предназначенному для обеспечения двух радиоастрономических приемников диапазонов 13 и 3.5 см сигналами компенсации и амплитудной калибровки, а также подачи на вход радиометров импульсов фазовой калибровки.

За счет применения микросборок удалось совместить в одном блоке два диапазона и существенно повысить надежность работы аппаратуры.

Для обеспечения работы микросборок была разработана система питания и управления с обратными связями и система управления блоком в целом. Результатом стали возможности контроля и дистанционной диагностики приемников.

Блок включает термостатированный корпус, полупроводниковые генераторы шума на лавинно-пролетных диодах, микросборки формирования сигналов, а также НЧ-часть: унифицированные платы питания и управления генераторов шума и аттенюаторов и цифровую плату управления.

В докладе приводятся структурно-функциональные схемы блока в целом, микросборок и плат низкочастотной части. Описаны функции микроконтроллера. Приведены результаты испытаний блока.