Криостат фокального контейнера S/X-диапазонов

Поздняков И.А., Мардышкин В.В., Хвостов Е.Ю., Чернов В.К.

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

Доклад посвящен результатам разработки криостата для охлаждения многодиапазонного облучателя и малошумящих усилителей (ОМШУ) приемника S/X-диапазона, его конструктивному устройству и принципу работы.

В состав криостата входят:

- Радиопрозрачное укрытие для передачи сигнала к облучателю и обеспечения герметичности.

- СВЧ-узлы (ОМШУ, вентили, облучатель, гермовводы, кабели).

- Криогенное и вакуумное оборудование (развитый фланец для крепления криостата к фокальному контейнеру, цилиндрический корпус, двухступенчатый микроохладитель Джиффорда-Макмагона, датчики температуры, теплонагреватели 1 и 2 степеней, крионасос, азотный экран, вакуумный датчик, вакуумный вентиль).

В докладе приведены: внешний вид, конструкция криостата и сборка облучателя с ОМШУ, тепловые расчеты.