Тестирование аппаратных средств комплекса «Квазар-КВО» на корреляторе АРК

Зимовский В.Ф., Кен.В.О., Суркис И.Ф.

АБСТРАКТ

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

В данной работе приведены методики и структурные схемы тестирования аппаратных средств комплекса «Квазар-КВО» с помощью коррелятора АРК.

Обсерватории комплекса «Квазар-КВО» имеют штатные средства диагностики и тестирования. Диагностика с помощью коррелятора позволяет сделать окончательный вывод о правильности работы всей приемно-регистрирующей аппаратуры обсерватории.

Общее тестирование состояния приемно-регистрирующей аппаратуры осуществляется в процессе штатной корреляционной обработки. При этом анализируются выделенные коррелятором сигналы генераторов пикосекундных импульсов станций и величины корреляционных откликов для различных частотных каналов.

Тестирование отдельных узлов приемно-регистрирующей аппаратуры обсерваторий связано с применением специальных методик и основано на корреляционной обработке тестовых сигналов, пропущенных через тестируемые узлы и тракты. При этом применяются специальные алгоритмы корреляционной обработки. По результатам тестирования строятся соответствующие характеристики (амплитудные, фазовые, частотные), позволяющие оценивать качество тестируемой аппаратуры.