Апрель 2026 наблюдения с ИФП

ИФП751
Bin 2x2, high, norm
Если не указан фильтр на neon - используется тот же, что и на объект
Flat достаточно снять 1-2 раза за сет. Оптимально  - уже после того, как снят объект (знаем, какие фильтры нужны)
По два наведения с разным РА  Texp=120-180 сек на канал

Flat - только с кварцевой лампой

Програма Костюк 
Investigation of the spiral structure of galaxies based on modern observational data

Seeing <3’’  
Объекты в порядке приоритета
						Vsys   Obj		neon
NGC3596  11 15 06.22  +14 47 13.40	~1190   AC6605
NGC3344  10 43 31.15  +24 55 20.00	~550     #78  		neon-AC6605
NGC5371  13 55 39.94  +40 27 42.28	~2560   CS6634	 
NGC4136  12 09 17.71  +29 55 39.55	~610    #78  		neon-AC6605
NGC3810  11 40 58.76  +11 28 16.10	~990   #79  		neon-AC6605
NGC3359  10 46 36.84  +63 13 27.16	~1010   #79  		neon-AC6605 


Li Zhiyuan
TIANGANG: Исследование ионизированного газа внутри и вокруг галактик аналогов Млечного Пути 

IFP751, Ha - два наведения, [OIII] - одно (второй приоритет)
Bin 2x2 

    	 					Vsys   Ha   	 OIII
NGC 4030     12 00 27.6   -01 06 29		1462   	 AC6605   	 AC5038, neon AC5014
NGC 4772     12 53 31.9  +02 10 47		1038     #79   	 	AC5014 (T>8, else AC5038)



Второй приоритет - поиск   диффузной эмиссии  между галактиками
Bin2x2 low norm
CS6659  -    3-4 *600 с, сперва оценить, если перекоп в ядрах галактик - делать по 300 с 
Континуум SED608, SED710 с экспозицией в 5-6 раз меньше, чем эмиссия
Arp 84           13 58 34.1  +37 26 14 	 	CS6559 + SED608, SED710
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